第２号様式(第３条関係)	(第1面)

介護医療院エックス線装置設置届

年　　月　　日

山口県知事　　　　　様

郵 便 番 号

届出者　　　住　　　 所

ふ り が な

氏       名

(電話　　　　局　　　　番)

下記のとおり介護医療院にエックス線装置を備えたので、介護保険法第１１４条の８において準用する医療法第１５条第３項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

記

| 施設 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エックス線装置 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式及び台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定格出力 |  | 連続 |  |  | KV |  |  | mA |
|  |  |  | 短時間 |  |  | KV |  |  | mAs |
|  |  |  | 蓄放式 |  |  | KV |  |  | μF |
|  | エックス線管の数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  |  | 透視用・一般撮影用・ＣＴ・その他（ ） |  |  |  |  |  |
| エックス線診療に従事する医師又は診療放射線技師 |  | 氏 名 |  |  | 職 種 |  | エックス線診療に関する経歴 |  |  |
| 設置年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

(第2面)

| エックス線装置の障害防止に関する構造設備 | 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号) 第30条第1項第1号の要件を満たす遮へい |  | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 附加ろ濾過板の総濾過 |  | mm ｱﾙﾐﾆｳﾑ当量 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ当量 |
|  | 透視用 装置 | 入所者への入射線量率 | 50ｍGy/分以下 ・ 50ｍGy/分超 |
|  |  | 高線量率透視制御 | 有 ・ 無 |
|  |  | 一定時間経過時に警告音等を発することのできる透視時間を積算するタイマー | 有 ・ 無 |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間距離が30cm以上になるような装置 又はインターロック | 有 ・ 無 |
|  |  | 照射野絞り装置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 受像器を通過したエックス線量 （接触可能表面から10cm） | 150μGy/時以下 ・ 150μGy/時超 |
|  |  | 最大受像面を3cm超える部分を 通過したエックス線量 （接触可能表面から10cm） | 150μGy/時以下 ・ 150μGy/時超 |
|  |  | 利用線すい錐以外のエックス線を有効に遮へいするための適切な手段 | 有 ・ 無 |
|  | 撮影用 装置 | 照射野絞り装置 | 有 ・ 無 |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間距離 | cm |
|  | 移動型 ･携帯型装置 | エックス線管焦点及び入所者から 2m以上離れて操作できる構造 | 有 ・ 無 |
|  |  | 装置の保管場所 |  |
|  | 胸部 集検用 間接撮影装置 | 利用線錐 | 角錐型 ・ 円錐型 |
|  |  | 照射野絞り装置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 受像器の一次防護遮へい体 (接触可能表面から10cmの距離において1μGy/1ばく射以下となるもの) | 有 ・ 無 |
|  |  | 被照射体周囲の箱状の遮へい物 (その遮へい物から10cmの距離において1μGy/1ばく射以下となるもの) | 有 ・ 無 |
|  | 治療用 装置 | 濾過板が引き抜かれた場合におけるエックス線の発生を遮断する インターロック | 有 ・ 無 |

(第3面)

| エックス線診療室の障害防止に関する構造設備 | 画壁等の構造 | 構造概要 区分 |  |  | 構造又は材料 | 厚 さ(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天井 |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  | 画壁 |  | 東 |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |
|  |  |  |  | 監視用窓 |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量 |  |  |  | 1mSv/週以下 ・ 1mSv/週超 |  |
|  | 操作室 |  |  |  | 室内 ・ 室外 |  |
|  | 出入口における使用中の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| その他障害の予防措置 | 管理 区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  | 別添のとおり |  |
|  |  | 境界における実効線量 |  |  | 1.3mSv/3月以下 ・ 1.3mSv/3月超 |  |
|  |  | 標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 立入制限措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 敷地内の居住区域及び敷地の境界における実効線量 |  |  |  | 250μSv/3月以下 ・ 250μSv/3月超 |  |
|  | 入所者の被ばくする放射線 (診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量 |  |  |  | 1.3mSv/3月以下 ・ 1.3mSv/3月超 |  |
|  | 従事者等の被ばく防止 |  | 防護用具 (防護前掛等) |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 被ばく放射線 測定器具 |  | フィルムバッジ・ポケット線量計・TLD・ リングバッジ・その他( ) |  |

(第4面)

添付書類

1　エックス線診療室の周辺図(隣室名及び上階又は下階の室名並びに周囲の状況を明記し、管理区域を設けた場合は、その区域及び標識の位置を朱線で記入したもの)

2　エックス線診療室の見取図

3　敷地の境界までの実効線量の測定結果(測定することが著しく困難な場合にあっては、その計算値)を記載した書類

注　　届出者の住所及び氏名は、法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び

代表者の氏名を記入すること。

備考　用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。